## Mesures DC
Catégorie	Mesures	Description	Exemples	En place	Commentaire
Sécurité Physique pour lutter contre les intrusions	Périmètre de sécurité physique	Définir des périmètres de sécurité pour protéger les zones contenant l’information sensible ou critique et les moyens de traitement de l’information.	Installation de clôtures, de barrières, de portes sécurisées et de systèmes d'alarme.
	Contrôles physiques des accès	Protéger les zones sécurisées par des contrôles adéquats à l’entrée pour s’assurer que seul le personnel autorisé est admis.	Utilisation de badges d'accès, de biométrie, de gardes de sécurité et de caméras de surveillance.
	Sécurisation des bureaux, des salles et des équipements	Concevoir et appliquer des mesures de sécurité physique aux bureaux, aux salles et aux équipements.	Installation de portes blindées, de verrous robustes et de dispositifs de verrouillage des racks.
	Protection contre les menaces extérieures et environnementales	Concevoir et appliquer des mesures de protection physique contre les désastres naturels, les attaques malveillantes ou les accidents.	Systèmes de détection et d'extinction d'incendie, protection contre les inondations, systèmes anti-intrusion.
	Travail dans les zones sécurisées	Concevoir et appliquer des procédures pour le travail en zone sécurisée.	Procédures de sécurité spécifiques pour le personnel autorisé, accompagnement obligatoire pour les visiteurs.
	Zones de livraison et de chargement	Contrôler les points d’accès tels que les zones de livraison et de chargement pour éviter les accès non autorisés.	Surveillance vidéo, contrôle d'accès strict et isolation des zones de livraison des zones de traitement de l'information.
	Emplacement et protection du matériel	Déterminer l’emplacement du matériel et le protéger de manière à réduire les risques liés à des menaces environnementales et les possibilités d’accès non autorisé.	Installation de racks sécurisés, contrôle de l'accès aux salles serveurs, surveillance environnementale.
	Services généraux	Protéger le matériel des coupures de courant et autres perturbations dues à une défaillance des services généraux.	Utilisation de systèmes UPS, de générateurs de secours, de stabilisateurs de tension.
	Sécurité du câblage	Protéger les câbles électriques ou de télécommunication contre toute interception, interférence ou dommage.	Encastrage des câbles, utilisation de conduits sécurisés, surveillance des chemins de câbles.
	Maintenance du matériel	Entretenir le matériel correctement pour garantir sa disponibilité permanente et son intégrité.	Programmes de maintenance préventive, contrats de service avec les fournisseurs, inspections régulières.
	Sortie des actifs	Ne pas sortir un matériel, des informations ou des logiciels des locaux de l’organisation sans autorisation préalable.	Procédures d'autorisation de sortie des actifs, enregistrement des mouvements de matériel.
	Sécurité du matériel et des actifs hors des locaux	Appliquer des mesures de sécurité au matériel utilisé hors des locaux de l’organisation.	Utilisation de solutions de chiffrement pour les données sur les appareils mobiles, tracking GPS des équipements.
	Mise au rebut ou recyclage sécurisé(e) du matériel	Vérifier que toute donnée sensible est bien supprimée avant mise au rebut ou réutilisation du matériel.	Utilisation de logiciels de suppression sécurisée des données, destruction physique des supports de stockage.
	Matériel utilisateur laissé sans surveillance	S’assurer que le matériel non surveillé est doté d’une protection appropriée.	Utilisation de verrous de sécurité pour ordinateurs portables, politiques de verrouillage automatique des écrans.
	Politique du bureau propre et de l’écran vide	Adopter une politique du bureau propre pour les documents papier et les supports de stockage amovibles, et une politique de l’écran vide pour les moyens de traitement de l’information.	Inspections régulières, rappels de sécurité aux employés, politiques de session automatique des ordinateurs.
	Contrôle d'accès physique	Utilisation de systèmes de contrôle d'accès pour limiter l'accès aux salles serveurs.	Utilisation de badges d'accès, de systèmes biométriques (empreintes digitales, reconnaissance faciale).
	Surveillance vidéo	Surveillance continue des salles serveurs avec enregistrement vidéo.	Installation de caméras de surveillance avec enregistrement en temps réel et stockage sécurisé des vidéos.
	Alarmes de détection d'intrusion	Installation d'alarmes pour détecter toute tentative d'intrusion non autorisée.	Systèmes d'alarme reliés aux portes et fenêtres des salles serveurs, avec notifications en temps réel aux équipes de sécurité.
	Gardes de sécurité	Présence de gardes de sécurité pour surveiller les accès physiques aux installations critiques.	Rondes régulières par des gardes de sécurité, contrôle des accès et vérification des identités.
	Contrôle des accès aux racks	Utilisation de serrures pour sécuriser les racks et les armoires de serveurs.	Verrouillage des racks avec des serrures physiques ou électroniques, suivi des accès aux racks.

Sécurité réseaux pour lutter contre les scans	Pare-feu (Firewall)	Configuration stricte des règles de pare-feu pour bloquer les scans de port et protéger le réseau.	Utilisation de pare-feu avec des règles de blocage des scans, inspection approfondie des pièces jointes.
	Système de détection et de prévention d'intrusion (IDS/IPS)	Détection et prévention des comportements anormaux sur le réseau, y compris les tentatives de scanning.	Mise en place d'IDS/IPS ou des solutions intégrées dans les pare-feu.
	Segmentation du réseau (VLAN)	Isolation des équipements critiques et des différents segments de réseau pour limiter l'impact des scans et des compromissions.	Utilisation de VLANs pour segmenter le réseau et isoler les segments critiques, création de zones démilitarisées (DMZ) pour les services accessibles depuis l'extérieur.
	Contrôle d'accès réseau (NAC)	Limitation de l'accès réseau aux équipements autorisés et vérifiés, empêchant les équipements non autorisés d'accéder au réseau.	Utilisation de solutions NAC pour contrôler les accès réseau, vérification de l'état de sécurité des équipements avant connexion.
	Surveillance et journalisation	Surveillance continue et journalisation des activités réseau pour détecter les anomalies et les comportements suspects.	Utilisation de SIEM (Security Information and Event Management) pour collecter et analyser les journaux des équipements réseau, configuration d'alertes pour les activités suspectes.
	Gestion des correctifs	Mise à jour régulière des logiciels et des firmwares des équipements réseau pour corriger les vulnérabilités.	Mise en place de processus de gestion des correctifs, application régulière des patches de sécurité.
	Filtrage des URL et des contenus	Bloquer l'accès aux sites et contenus malveillants pour empêcher les utilisateurs d'accéder à des ressources dangereuses.	Utilisation de passerelles de sécurité web (Web Gateway) pour filtrer les contenus, listes noires (blacklists) et listes blanches (whitelists) pour contrôler l'accès.
	Authentification Multifactorielle (MFA)	Ajout d'une couche de sécurité supplémentaire pour l'accès aux équipements et aux services critiques du réseau.	Mise en place de MFA pour les accès administratifs et critiques, utilisation de solutions MFA
	Chiffrement des communications	Protection des données en transit par le chiffrement des communications sensibles sur le réseau.	Utilisation de VPN pour les connexions externes, chiffrement TLS/SSL pour les communications internes sensibles, déploiement de certificats de sécurité.
	Contrôle des accès utilisateur (RBAC)	Gestion des droits d'accès en fonction des rôles et des responsabilités des utilisateurs pour limiter l'accès aux ressources critiques.	Mise en œuvre de politiques de contrôle d'accès basées sur les rôles (RBAC), gestion centralisée des accès avec des solutions IAM (Identity and Access Management).
	Protection contre les attaques DDoS	Solutions pour détecter et atténuer les attaques par déni de service distribué (DDoS) afin de maintenir la disponibilité des services.	Utilisation de services de protection DDoS ou des solutions intégrées dans les pare-feu.
	Configuration de systèmes	Désactivation des services non utilisés et masquage des bannières des services actifs pour réduire la surface d'attaque.	Configuration des systèmes pour minimiser les informations divulguées lors des scans (e.g., masquer les bannières de serveur), désactivation des services et ports inutilisés.
	Enregistrement et désinscription des utilisateurs	Mettre en œuvre une procédure formelle d’enregistrement et de désinscription des utilisateurs pour l’attribution de droits d’accès.	Automatisation des processus d'enregistrement/désinscription des utilisateurs, audits réguliers des comptes utilisateurs.
	Maîtrise de la gestion des accès utilisateur	Mettre en œuvre un processus formel de maîtrise de la gestion des accès utilisateur pour attribuer ou révoquer des droits d’accès.	Utilisation de systèmes de gestion des identités et des accès (IAM), revue régulière des droits d'accès.
	Gestion des privilèges d’accès	Restreindre et contrôler l’attribution et l’utilisation des privilèges d’accès pour limiter les actions possibles en cas de compromission.	Application du principe du moindre privilège, audits réguliers des comptes à privilèges.
	Gestion des informations secrètes d’authentification des utilisateurs	Réaliser l’attribution des informations secrètes d’authentification dans le cadre d’un processus de gestion formel.	Utilisation de gestionnaires de mots de passe, politiques de rotation des mots de passe.
	Revue des droits d’accès utilisateur	Les propriétaires d’actifs doivent revoir les droits d’accès des utilisateurs à intervalles réguliers.	Audits réguliers des droits d'accès, validation des accès par les propriétaires d'actifs.
	Suppression ou adaptation des droits d’accès	Supprimer ou adapter les droits d’accès des salariés et utilisateurs tiers à la fin de leur période d’emploi ou en cas de modification du contrat.	Automatisation de la suppression des droits d'accès lors de la fin de contrat, revues périodiques des droits d'accès.
	Utilisation d’informations secrètes d’authentification	Exiger des utilisateurs qu’ils appliquent les pratiques de l’organisation en matière d’informations secrètes d’authentification.	Politiques de gestion des mots de passe (complexité, expiration), formation des utilisateurs.
	Restriction d’accès à l’information	Restreindre l’accès à l’information et aux fonctions d’application système conformément à la politique de contrôle d’accès.	Configuration des permissions basées sur les rôles, utilisation de groupes de sécurité.
	Sécuriser les procédures de connexion	Contrôler l’accès aux systèmes et aux applications par une procédure de connexion sécurisée lorsque requis.	Utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA), politiques de verrouillage de compte après tentatives échouées.
	Système de gestion des mots de passe	Les systèmes de gestion des mots de passe doivent être interactifs et fournir des mots de passe de qualité.	Utilisation de solutions de gestion des mots de passe qui imposent des critères de complexité, expiration des mots de passe.
	Utilisation de programmes utilitaires à privilèges	Limiter et contrôler étroitement l’utilisation des programmes utilitaires permettant de contourner les mesures de sécurité.	Surveillance et journalisation de l'utilisation des programmes à privilèges, restriction de l'accès aux programmes utilitaires.
	Gestion des clés	Élaborer et mettre en œuvre une politique sur l’utilisation, la protection et la durée de vie des clés cryptographiques tout au long de leur cycle de vie.	Utilisation de systèmes de gestion des clés (KMS), rotation régulière des clés cryptographiques, stockage sécurisé des clés.

Sécurité des comtpes contre les compromissions et phising	Authentification Multifactorielle (MFA)	Utilisation de MFA pour les comptes administrateurs pour ajouter une couche de sécurité.	Mise en place de MFA pour tous les comptes à privilèges
	Gestion des accès privilégiés (PAM)	Mise en œuvre de solutions PAM pour surveiller et gérer l'utilisation des comptes à privilèges.	Utilisation de solutions PAM
	Rotation régulière des mots de passe	Imposition de la rotation périodique des mots de passe pour les comptes à privilèges.	Mise en place de politiques de rotation des mots de passe
	Audit et surveillance des activités	Audit régulier et surveillance en temps réel des activités des comptes à privilèges.	Utilisation de journaux d’audit, SIEM (Security Information and Event Management) pour surveiller et analyser les activités des comptes à privilèges.
	Principe du moindre privilège	Limitation des droits d'accès des comptes à privilèges uniquement à ce qui est nécessaire.	Configuration des permissions basées sur les rôles (RBAC) et les groupes de sécurité pour limiter les accès aux ressources nécessaires.
	Segmentation des tâches	Séparation des tâches administratives pour limiter l'impact de la compromission d'un compte.	Implémentation de la séparation des tâches (SoD) pour que des tâches critiques ne puissent pas être effectuées par un seul compte.
	Verrouillage des comptes	Verrouillage automatique des comptes après un certain nombre de tentatives de connexion échouées.	Configuration des politiques de verrouillage de compte dans Active Directory pour bloquer temporairement les comptes après plusieurs tentatives échouées.
	Réduction du nombre de comptes à privilèges	Limitation du nombre de comptes avec des privilèges élevés pour réduire les risques.	Identification et suppression des comptes à privilèges non nécessaires, utilisation de comptes temporaires pour des tâches spécifiques.
	Enregistrement et désinscription des utilisateurs	Mise en œuvre d’une procédure formelle pour l’attribution et la révocation des droits d’accès.	Automatisation des processus d'enregistrement/désinscription des utilisateurs, audits réguliers des comptes utilisateurs.
	Gestion des informations secrètes d'authentification des utilisateurs	Attribution des informations secrètes d'authentification dans le cadre d'un processus de gestion formel.	Utilisation de gestionnaires de mots de passe, politiques de complexité et de rotation des mots de passe.
	Revue des droits d'accès utilisateur	Revue régulière des droits d'accès des utilisateurs par les propriétaires d'actifs.	Audits réguliers des droits d'accès, validation des accès par les propriétaires d'actifs.
	Suppression ou adaptation des droits d'accès	Suppression ou adaptation des droits d'accès des utilisateurs à la fin de leur période d'emploi ou en cas de modification de leurs responsabilités.	Automatisation de la suppression des droits d'accès lors de la fin de contrat, revues périodiques des droits d'accès.
	Surveillance des sessions privilégiées	Surveillance et enregistrement des sessions des comptes à privilèges pour détecter les activités suspectes.	Utilisation de solutions PAM pour enregistrer et surveiller les sessions administratives, alertes en temps réel pour les activités anormales.
	Politique de gestion des clés	Mise en œuvre d'une politique pour l'utilisation, la protection et la rotation des clés d'authentification.	Utilisation de systèmes de gestion des clés (KMS), rotation régulière des clés cryptographiques, stockage sécurisé des clés.